## I
I. grupa: Pribor za vađenje krvi
PREDMET NABAVE: MEDICINSKI POTROŠNI MATERIJAL ZA JEDNOKRATNU UPORABU
RED. BROJ | NAZIV | JED. MJERE | 1 MIKRO | 2 EPID | 5 HES | 6 ŠK SB | 7 ŠK NG | 9 PREV | POTREBNA KOLIČINA | CIJENA PO JEDINICI MJERE | VRIJEDNOST BEZ PDV-a | PROIZVOĐAČ
1 | 2 | 3 | [6 empty] | 4 | 5 | 6(4*5) | 7
1. | Vacutainer epruvete BIOKEM 10 ML | kom | 1000 | 400 | 50 |  |  |  | 1450
2. | Vacutainer epruvete s antikoagulansom ljubičasti čep 3 ml | kom |  | 400 |  |  |  |  | 400
3. | Vacutainer igle | kom | 1000 | 400 | 50 |  |  |  | 1450
4. | Baby sistem- igla venozna 0,70 x 20 | kom |  | 10 | 10 | 15 | 10 | 4 | 49
5. | Baby sistem za vađenje krvi- "leptirići" | kom |  | 10 | 10 | 15 | 10 | 4 | 49
6. | Braunile 0,7 x 19 mm | kom |  | 10 | 10 | 15 | 10 | 4 | 49
7. | Braunile 0,9 x 25 mm | kom |  | 10 | 10 | 15 | 10 | 30 | 75
8. | Braunile 20 x 11 x 33 mm | kom |  | 10 | 10 | 15 | 10 |  | 45
9. | Braunile (zelene) | kom |  | 10 | 10 | 15 | 10 | 20 | 65
10. | HOLDER (nastavci za vacutainer igle) BD | kom | 1000 | 400 | 10 |  |  |  | 1410
11. | PVC igle 0.70x40 steril.Becton.Dickinson.Braun CRNE | kom | 1500 | 1000 | 300 | 2000 | 1500 | 100 | 6400
12. | PVC igle 0.60x25 steril.Becton.Dickinson.Braun PLAVE | kom |  | 1000 | 300 | 7000 | 1500 | 100 | 9900
13. | PVC igle 0.45x13 steril.Becton.Dickinson.Braun SMEĐE | kom |  | 500 | 300 | 2000 | 500 |  | 3300
14. | PVC igle 1.20x40 | kom |  |  | 50 |  |  |  | 50
15. | PVC šprice 2 ml steril.Becton.Dickinson.Braun | kom | 1500 | 1000 | 500 | 7000 | 1500 | 50 | 11550
16. | PVC šprice 5 ml steril.Becton.Dickinson.Braun | kom | 400 | 100 | 100 | 50 | 50 | 20 | 720
17. | PVC šprice 10 ml steril.Becto.Dickinson.Braun | kom | 200 | 100 |  | 50 | 50 | 20 | 420
18. | PVC šprice 20 ml steril.Becto.Dickinson.Braun | kom | 100 | 100 | 50 | 20 | 20 | 20 | 310
19. | Set za punkcijsku konikotomiju-Quick trach | kom |  |  |  | 4 | 2 |  | 6
20. | PVC šprica insulinska bez igle | kom |  | 500 | 200 |  |  |  | 700
21. | Sistem za infuziju | kom |  | 10 | 10 | 30 | 10 | 10 | 70
22. | Špatule-drvene | kom |  | 100 | 100 | 7000 | 3000 | 100 | 10300
UKUPNO bez PDV-a
PDV
UKUPNO sa PDV-om

## II
II. grupa: Jednokratni materijal za skupljanje i obradu laboratorijskih uzoraka
PREDMET NABAVE: MEDICINSKI POTROŠNI MATERIJAL ZA JEDNOKRATNU UPORABU
RED. BROJ | NAZIV | JED. MJERE | 1 MIKRO | 2 EPID | 5 HES | 3 EKO | POTREBNA KOLIČINA | CIJENA PO JEDINICI MJERE | VRIJEDNOST BEZ PDV-a | PROIZVOĐAČ
1 | 2 | 3 |  |  |  |  | 4 | 5 | 6(4*5) | 7
1 | Petry zdjelice Ø 60 mm | kom | 40000 |  |  | 5000 | 45000
2 | Petry zdjelice Ø 90 mm | kom | 70000 |  |  | 6000 | 76000
3 | PVC brisovi 13 mm sterilni kvalitete deltalab ili "jednakovrijedan" | kom | 3000 | 100 | 100 | 3000 | 6200
4 | Bris tanka žica sterilno | kom | 2500 | 50 | 50 |  | 2600
5 | Container za urin s poklopcem sterilni 38x65 Pakovanje po 1(jedan) komad | kom | 30000 |  | 50 |  | 30050
6 | Posuda za stolicu PVC sterilna mutna plastika | kom | 13000 | 5000 | 4000 |  | 22000
7 | Posuda za sputum PVC sterilna mutna plastika | kom | 3500 |  | 50 |  | 3550
8 | Bris s transp. podlogom - Bris Stuart-sterilni | kom | 500 |  | 20 |  | 520
9 | PVC eze 10µl,sterilne,kalibrirane,pojedinačno pakirane | kom |  |  |  | 500 | 500
10 | PVC EZA 10 µl - sterilne | kom | 25000 |  |  |  | 25000
11 | PVC EZA 1 µl - sterilne | kom | 25000 |  |  |  | 25000
12 | PVC čaše labor. napravljene od PC, kristalno jasne, graduirane s izljevom od 100 ml | kom |  |  |  | 20 | 20
13 | PVC boce štrcaljke LDPE, 500 ml prozirne | kom |  |  |  | 3 | 3
14 | PVC boce štrcaljke LDPE, 1000 ml prozirne | kom |  |  |  | 5 | 5
15 | PVC čaše pojedinačno sterilne 250 ml s čepom | kom |  |  | 50 | 150 | 200
16 | PVC boce od 500ml s čepom s mogućnošću sterilizacije | kom |  |  |  | 30 | 30
17 | Pasteur pipeta 1 ml, pojedinačno sterilna | kom | 4000 |  |  | 100 | 4100
18 | Pasteur pipete nesterilne 3 ml | kom |  |  |  | 2000 | 2000
19 | PVC bočica kapaljka s čepom 100 ml | kom | 4 |  |  | 10 | 14
20 | PVC bočice 200 ml | kom | 3 |  |  |  | 3
21 | PVC bočice s čepom LDPE, prozirne, graduirane od 100 ml | kom |  |  |  | 100 | 100
22 | PVC bočice s čepom 250 ml, prozirne | kom |  |  |  | 100 | 100
23 | PVC boce s čepom 1000 ml, prozirne | kom |  |  |  | 100 | 100
24 | PVC posuda za stvaranje anaerobnih uvjeta (većih dimenzija) | kom | 1 |  |  |  | 1
25 | Tip Racks nastavci 50-1000 µl pakovanje 8*60 s mogućnošću autoklaviranja | pak |  |  |  | 10 | 10
26 | TIP RACKS nastavci 2-200mikrolitara | kom |  |  |  | 1000 | 1000
27 | Epruveta 50 ml-konus za TBC | kom | 3000 |  |  |  | 3000
RED. BROJ | NAZIV | JED. MJERE | 1 MIKRO | 2 EPID | 5 HES | 3 EKO | POTREBNA KOLIČINA | CIJENA PO JEDINICI MJERE | VRIJEDNOST BEZ PDV-a | PROIZVOĐAČ
1 | 2 | 3 |  |  |  |  | 4 | 5 | 6(4*5) | 7
28 | TIP RACKS nastavci 2-200mikrolitara a 960 | kom | 9600 |  |  |  | 9600
29 | TIP RACKS nastavci 50-1000mikrolitara | kom | 7200 |  |  |  | 7200
30 | TIP RACKS nastavci 0,5-5ml u kutiji za autoklaviranje | kom |  |  |  | 250 | 250
31 | TIP RACKS nastavci 1-10 ml u kutiji za autoklaviranje | kom |  |  |  | 250 | 250
32 | Nastavci za Gilsonovu pipetu od 10 ml (pipetman p-10) | kom |  |  |  | 100 | 100
33 | Plastične posude za lab. bojanje navoj s mlaznicom 200 ml | kom | 5 |  |  |  | 5
34 | Epruveta PVC sa čepom 16x100 | kom | 4500 |  |  |  | 4500
35 | Epruvete PCR 1,5 ml pp konično dno graduirane,sterilne (sa poklopcem)-za čuvanje seruma | kom | 100 |  |  |  | 100
36 | Mikrotest plates – U profil 128x85x15 | kom | 5 |  |  |  | 5
37 | PVC žlice,pojedinačno pakovane ,sterilne, širina žlice 35mm,dužina 50mm,ukupna dužina 150mm | kom |  |  |  | 200 | 200
38 | Bočice za čuvanje mikrobioloških kultura, 2 ml sterilne, sadrže 25 kuglica | kom | 100 |  |  | 100 | 200
39 | Univerzali polistirenski kontejneri s čepom, s konusnim završetkom za centrifugiranje visine s čepom 91,6mm, širine s čepom 30,8 mm, širine na snu 24,8mm, pojedinačno pakovani | kom |  |  |  | 25 | 25
UKUPNO bez PDV-a
PDV
UKUPNO sa PDV-om

## III
III. grupa: Ostali medicinski nekemijski potrošni materijal za jednokratnu uporabu
PREDMET NABAVE: MEDICINSKI POTROŠNI MATERIJAL ZA JEDNOKRATNU UPORABU
RED. BROJ | NAZIV | JED. MJERE | 1 MIKRO | 2 EPID | 5 HES | 6 ŠK SB | 7 ŠK NG | 9 PREV | 3 EKO | POTREBNA KOLIČINA | CIJENA PO JEDINICI MJERE | VRIJEDNOST BEZ PDV-a | PROIZVOĐAČ
1 | 2 | 3 | [7 empty] | 4 | 5 | 6(4*5) | 7
1 | Maska kirurška na gumicu | kom | 600 | 1000 | 100 | 50 | 100 | 20 |  | 1870
2 | Maska 3M EN 149- sa filterom/ jednokratna | kom |  | 500 | 30 |  |  |  |  | 530
3 | Džepna maska za oživljavanje u PVC kutiji | kom |  | 10 | 20 | 20 | 5 |  |  | 55
4 | Vata | kg | 10 | 4 | 3 | 25 | 7 | 1 | 2 | 52
5 | Celulozna vata | kg | 13 | 4 | 2 | 3 |  |  |  | 22
6 | Mikropore-uska kutija, dimenzija 1,25 cm x 9,1 m bez dispenzera | kom | 25 | 5 | 10 | 100 | 20 | 2 |  | 162
7 | Mikropore 2,5 cm x 9,14 m | kom | [6 empty] | 10 | 10
8 | mikroporne trake, širina 1,25 cm sa dispenzerom | kom |  |  | 30 |  |  |  |  | 30
9 | Leukoplast 2 cm x 1 m ili "jednakovrijedan" | pak | 2 | 1 | 2 | 10 | 10 | 6 |  | 31
10 | Vivafix 20cm x10 m | kutija | 1 |  | 1 |  |  | 2 |  | 4
11 | Vivapore 15 x 9 cm a´50 | kutija | 1 | 1 | 1 |  |  | 2 |  | 5
12 | Vivapore 5 x 5 cm ili 5 x 7 cm, a´100 | kutija |  | 3 | 1 |  |  |  |  | 4
13 | Zavoji: 5x5 kaliko utkane | kom | 4 | 30 | 15 | 20 | 10 | 5 |  | 84
14 | 8x5 kaliko utkane | kom | 2 | 30 | 15 | 20 | 10 | 5 |  | 82
15 | 10x5 kaliko utkane | kom | 1 | 30 | 15 | 20 | 10 | 5 |  | 81
16 | Zavoji elastični dužine 4m, širine 8 cm | kom |  | 10 | 5 |  |  |  |  | 15
17 | Hansaplast u kutijama različitih dimenzija kao 12x19x72 mm, 8x25x72 mm ili "jednakovrijedan" | kutija | 12 | 4 | 5 | 20 | 5 | 6 | 7 | 59
18 | Gaza od 100 m od 17 niti | met | 10 | 100 | 50 | 10 | 10 |  |  | 180
19 | Sterilna gaza od ¼ metra | pak |  | 2 | 2 |  |  | 10 |  | 14
UKUPNO bez PDV-a
PDV
UKUPNO sa PDV-om

## IV
IV. grupa: Materijal za anaerobne uvjete
PREDMET NABAVE: MEDICINSKI POTROŠNI MATERIJAL ZA JEDNOKRATNU UPORABU
CPV 33141000
RED. BROJ | NAZIV | JED. MJERE | 1 MIKRO | 3 EKO | POTREBNA KOLIČINA | CIJENA PO JEDINICI MJERE | VRIJEDNOST BEZ PDV-a | PROIZVOĐAČ
1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 | 6(4*5) | 7
1. | Anaer indikator trake | traka | 100 | 50 | 150
2. | Gen-box microaer. | vrećica | 700 |  | 700
3. | Gen-box anaer. | vrećica | 650 | 100 | 750
4. | Vrećice za CO2 | vrećica | 750 |  | 750
UKUPNO bez PDV-a
PDV
UKUPNO sa PDV-om