## II
PREDMET NABAVE: TEHNIČKO STAKLO
II. GRUPA: Staklene posude za BOD
RED. BR. | NAZIV | JED. MJERE | 1 | 3 | POTREBNA KOLIČINA | CIJENA PO JEDINICI MJERE | VRIJEDNOST BEZ PDV-a | PROIZVOĐAČ
1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7
1. | BOD MJERNA BOCA 428 ML | KOM |  | 4 | 4
2. | BOD MJERNA BOCA 157 ML | KOM |  | 4 | 4
3. | BOD BOCA 500 ML, SMEĐA | KOM |  | 2 | 2
UKUPNO bez PDV-a
PDV
UKUPNO sa PDV-om

## I
PREDMET NABAVE: TEHNIČKO STAKLO
I. GRUPA: TEHNIČKO STAKLO
RED. BR. | NAZIV | JED. MJERE | 1 | 3 | POTREBNA KOLIČINA | CIJENA PO JEDINICI MJERE | VRIJEDNOST BEZ PDV-a | PROIZVOĐAČ
1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7
1. | Boca sa raspršivačem (Bottles with Sprayer) 100ml | kom | 1 | 2 | 3
2. | Boca za filtriranje kapaciteta 1000 ml sa staklenim konektorom(produžetkom) strane za vakum filtriranje promjer grla 45 mm i pripadajućim čepom za buchner lijevak | kom |  | 1 | 1
3. | Bočice s čepovima za TOC od 40 mL certificirane za TOC< 10ppb, sa navojem od 24 mm i PP bijelim čepom sa rupom, zid 3,2 mm, bijelim silikonskom /PTFE pokrovom na rupi i plastičnim pokrovnim čepom kvalitete Shimadzu | kom |  | 72 | 72
4. | Bočice za IC široke 2ml (2-SVW+9-SC(G)st1x wide 2ml viral slit T/S septa ) | kom |  | 2 | 2
5. | Buchner lijevak porculan za filter papir dijametra 55 mm | kom |  | 1 | 1
6. | Čaša laboratorijska 25 ml | kom |  | 10 | 10
7. | Čaša laboratorijska 100 ml | kom |  | 10 | 10
8. | Čaša laboratorijska 250 ml | kom | 1 | 10 | 11
9. | Čaša laboratorijska 400 ml | kom |  | 10 | 10
10. | Čaša laboratorijska 800 ml | kom |  | 5 | 5
11. | Čaša laboratorijska 2000 ml | kom |  | 5 | 5
12. | Čaša laboratorijska 5000 ml | kom |  | 3 | 3
13. | Eksikator veliki 7 litara | kom | 2 |  | 2
14. | Epr. za centrifugu 10ml špic | kom | 100 |  | 100
15. | Epruveta 13x130 staklo | kom | 3000 |  | 3000
16. | Epruveta bact. 15x75 | kom | 400 |  | 400
17. | Epruveta bact. 16x160 | kom | 1500 | 200 | 1700
18. | Epruveta bact. 16x160 s čepom i navojem | kom | 100 |  | 100
RED. BR. | NAZIV | JED. MJERE | 1 | 3 | POTREBNA KOLIČINA | CIJENA PO JEDINICI MJERE | VRIJEDNOST BEZ PDV-a | PROIZVOĐAČ
19. | Epruveta bakt. 18x180 | kom |  | 100 | 100
20. | Erlenm.tikvica sa brušenim grlom(NS 29/32) 300 ml | kom |  | 30 | 30
21. | Erlenm.tikvica šir. grlo 100 ml debljih stjenki | kom |  | 25 | 25
22. | Erlenm.tikvica šir. grlo 1000 ml | kom | 10 | 2 | 12
23. | Erlenm.tikvica šir. grlo 250 ml debljih stjenki | kom |  | 40 | 40
24. | Erlenm.tikvica šir. grlo 2000 ml | kom | 10 |  | 10
25. | Erlenm.tikvica šir. grlo 500 ml debljih stjenki | kom | 10 | 20 | 30
26. | Erlenmay.tikvica usko grlo 1000 ml | kom | 10 | 2 | 12
27. | Erlenmay.tikvica usko grlo 2000 ml | kom | 10 | 2 | 12
28. | Erlenmay.tikvica usko grlo 50 ml | kom | 5 |  | 5
29. | Kivete za spektrofotometar od kvarcnog stakla SUPRASIL, rang od 200-2500 nm, 10mm | kom |  | 4 | 4
30. | Laboratorijske boce s čepom od tamnog stakla za autoklaviranje od 500 ml | kom |  | 10 | 10
31. | Laboratorijske boce s čepom od tamnog stakla za autoklaviranje od 250 ml | kom |  | 10 | 10
32. | Laboratorijske boce s čepom od tamnog stakla za autoklaviranje od 100 ml | kom |  | 20 | 20
33. | Laboratorijske boce s čepom za autoklaviranje od 1000ml | kom | 5 | 20 | 25
34. | Laboratorijske boce s čepom za autoklaviranje od 500ml | kom | 2 | 100 | 102
35. | Lijevak Ø 45 mm | kom |  | 25 | 25
36. | Lijevak Ø60mm | kom |  | 2 | 2
37. | Lijevak Ø 80 mm | kom |  | 20 | 20
38. | Lijevak Ø 200 mm | kom |  | 2 | 2
39. | Lijevak za krutine sa NS završetkom i kratkim produžetkom NS 14/23 | kom |  | 3 | 3
40. | Lijevak za krutine sa NS završetkom NS 29/32 | kom |  | 3 | 3
41. | Lijevak za odjeljivanje od 1000 ml NS 29/32 s čepom, koničnog oblika | kom |  | 3 | 3
RED. BR. | NAZIV | JED. MJERE | 1 | 3 | POTREBNA KOLIČINA | CIJENA PO JEDINICI MJERE | VRIJEDNOST BEZ PDV-a | PROIZVOĐAČ
42. | Lijevak za odjeljivanje od 500 ml NS 29/32 s čepom, koničnog oblika | kom |  | 5 | 5
43. | Menzura 10 ml s certifikatom | kom | 2 | 5 | 7
44. | Menzura 50 ml s certifikatom | kom | 3 | 2 | 5
45. | Menzura 100 ml s certifikatom | kom | 3 | 10 | 13
46. | Menzura 1000ml | kom | 3 | 1 | 4
47. | Menzura 250 ml s certifikatom | kom |  | 3 | 3
48. | Menzura 500 ml s certifikatom | kom | 3 | 4 | 7
49. | Nastavak, završni za destilaciju NS 29/32 dužine savijene cijevi 65 mm | kom |  | 10 | 10
50. | Nozzle botlles za autoklaviranje 2000 ml | kom | 1 |  | 1
51. | Odmjerna tikvica 50 ml oznake "A" s certifikatom | kom |  | 10 | 10
52. | Odmjerna tikvica 100 ml oznake "A" s certifikatom | kom |  | 5 | 5
53. | Odmjerna tikvica 1000 ml oznake "A" s certifikatom | kom |  | 10 | 10
54. | Odmjerna tikvica 200 ml oznake "A" s certifikatom | kom |  | 10 | 10
55. | Odmjerna tikvica 250 ml oznake "A" s certifikatom | kom |  | 5 | 5
56. | Odmjerna tikvica 500 ml oznake "A" s certifikatom | kom |  | 2 | 2
57. | Odmjerna tikvica 2000 ml oznake "A" s certifikatom | kom |  | 2 | 2
58. | Okrugla tikvica od 250 ml s ravnim dnom NS 29/32 | kom |  | 10 | 10
59. | Okrugli adapter za destilaciju prema Stutzeru savijeni oba grla NS 29/32 | kom |  | 1 | 1
60. | Piknometar od 50 ml | kom |  | 2 | 2
61. | Pipeta graduirana 1 ml oznake "A" | kom |  | 10 | 10
62. | Pipeta graduirana 2 ml oznake "A" | kom |  | 10 | 10
63. | Pipeta graduirana 5 ml oznake "A" | kom |  | 10 | 10
RED. BR. | NAZIV | JED. MJERE | 1 | 3 | POTREBNA KOLIČINA | CIJENA PO JEDINICI MJERE | VRIJEDNOST BEZ PDV-a | PROIZVOĐAČ
64. | Pipeta graduirana 10 ml oznake "A" | kom |  | 10 | 10
65. | Pipeta graduirana 20 ml oznake "A" | kom |  | 10 | 10
66. | Pipeta graduirana 25 ml oznake "A" | kom |  | 10 | 10
67. | Pipeta graduirana 50 ml oznake "A" | kom |  | 10 | 10
68. | Pipeta trbušasta 0,5 ml oznake "A" s certifikatom | kom |  | 10 | 10
69. | Pipeta trbušasta 1 ml oznake "A" s certifikatom | kom |  | 10 | 10
70. | Pipeta trbušasta 200 ml oznake "A" s certifikatom | kom |  | 10 | 10
71. | Pipeta trbušasta 3 ml oznake "A" s certifikatom | kom |  | 10 | 10
72. | Pipeta trbušasta 5 ml oznake "A" s certifikatom | kom |  | 10 | 10
73. | Pipeta trbušasta 10 ml oznake "A" s certifikatom | kom |  | 10 | 10
74. | Pipeta trbušasta 100 ml oznake "A" s certifikatom | kom |  | 20 | 20
75. | Pipeta trbušasta 15 ml oznake "A" | kom |  | 10 | 10
76. | Pipeta trbušasta 20 ml oznake "A" s certifikatom | kom |  | 10 | 10
77. | Pipeta trbušasta 25 ml oznake "A" s certifikatom | kom |  | 10 | 10
78. | Pipeta trbušasta 50 ml oznake "A" s certifikatom | kom |  | 10 | 10
79. | Pokrovno staklo 18x18 a´200 | kom | 8000 | 300 | 8300
80. | Pokrovno staklo 24x50 | kom |  | 300 | 300
81. | Predmetno staklo a´50 | kom | 25000 | 500 | 25500
82. | Satno staklo promjera 10 cm | kom |  | 20 | 20
83. | Satno staklo promjera 6 cm | kom |  | 20 | 20
84. | Staklena vakum jedinica (čaša i nosač sinter staklom kapaciteta 250 ml, aluminijska stezaljka, erlenmayer boca od 1000 ml (NS45)) | kom |  | 1 | 1
85. | Staklene boce od 500 ml s čepom | kom |  | 100 | 100
86. | Staklene kuglice ( 5 mm ) | kg | 1 | 1 | 2
87. | Staklene zdjelice za uparavanje Ø70mm,visine 35mm | kom |  | 10 | 10
88. | Staklene zdjelice za uparavanje Ø95mm,visine 55mm | kom |  | 20 | 20
RED. BR. | NAZIV | JED. MJERE | 1 | 3 | POTREBNA KOLIČINA | CIJENA PO JEDINICI MJERE | VRIJEDNOST BEZ PDV-a | PROIZVOĐAČ
89. | Stakleni štapići dužine 20 cm - deblji | kom | 500 |  | 500
90. | Stakleni štapići dužine 35 cm, širine 8 mm | kom |  | 20 | 20
91. | Stakleni štapići u L-savijeni za mikrobiologiju širine 25 mm, dužine 150mm | kom |  | 10 | 10
92. | Staklena komorica za ispiranje preparata (10 preparata sa poklopcem)Schiefferdecker,Duran "ili jednakovrijedan", 90x70x40mm | kom | 1 | 6 | 7
93. | Winkler bočice od 250-300 ml, NS 19/26 s odgovarajućim čepom, kalibrirane | kom |  | 10 | 10
94. | Winkler bočice od 100-150 ml, NS 19/26 s odgovarajućim čepom, kalibrirane | kom |  | 50 | 50
UKUPNO bez PDV-a
PDV
UKUPNO sa PDV-om