**Referenca nabave (naziv natječaja):**

**Naziv ugovora: Naziv tvrtke ponuditelja:**

Stupac 1,2,3 ispunjava ugovaratelj

Stupac 4 - ispunjava ponuditelj

Stupac **5** - za ocjenu, koju ispunjava ugovaratelj Ocjena : **(+)** - **prihvatljivo** (razlog i navesti razliku, ako je ima); **(-)** - **neprihvatljivo** (razlog)

**Stupac 3 -** ispunjen od strane ugovaratelja, definira traženu specifikaciju **(ponuditelj ne smije mijenjati tražene specifikacije)**

**Stupac 4 -** ispunjava ponuditelj; ponuđena oprema mora biti detaljno opisana **NE SMIJE** se samo konstatirati **„da“ ili „ima“.** Omogućuje ponuditelju **unos komentara** vezanih uz ponuđenu opremu**, osobito ako je nešto bolje od traženih specifikacija ili ako neka oprema zahtijeva nešto neuobičajeno za instalaciju, a nije navedeno u specifikaciji** (npr., trofaznu struju, postavljanje na neko mjestouvjetovano visinom i sl.(dodatna konfiguracija))

**Stupac 5** - za ocjenu, koju ispunjava ugovaratelj Ocjena : **(+)** - **prihvatljivo** (razlog i navesti razliku, ako je ima); **(-)** - **neprihvatljivo** (razlog)

Uz tehničke specifikacije potrebno je za navedeno **dostaviti popratnu dokumentaciju,** kojima treba jasno naglasiti**, odnosno označiti ponuđene modele da se jasno zna točna konfiguracije i uključene opcije** odnosno je li postoji nadogradnja tog modela s kojim opcijama.

Ponuda bi trebala biti dovoljno jasna da omogući odboru u postupcima javne nabave **jasnu usporedbu između traženih specifikacija i ponuđenih specifikacija.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  **1.**Redni  broj | **2.****Naziv robe** | **3.****Tehničke specifikacije tražene opreme** | **4.****Tehničke specifikacije ponuđene opreme** | **5.****Ocjena pregledane specifikacije po parametrima**  |
| **1.** |
| 1. | E. COLI ATCC 25922 a´25 | Referentni materijali za mikrobiologiju odnosi se na zahtjeve za testiranja kontrole kvalitete (**kvalitativno), stoga nije potreban točan broj prisutnih mikroorganizama** u disku. Pakiranje u bočici s određenim brojem diskova.  Može se cijepiti izravno na čvrste medije ili otopiti u odgovarajućem tekućem mediju. Uz certifikat. |  |  |
| 2. | S. AUREUS ATCC 25923 a´25 |  |  |
| 3. | PS. AERUGINOSA ATCC 27853 a´25 |  |  |
| 4. | ENT. FAECALIS ATCC 29212 a´25 |  |  |
| 5. | HAEMOPH. INFLUENZAE a´10 |  |  |
| 6. | UREAPLASMA UREALYTICUM a´10 |  |  |
| 7. | MYCOPLASMA HOMINIS a´10 |  |  |
| 8. | SALMONELLA TYPHIMURIUM ATCC 14028 |  |  |
| 9. | STREPTOCOCCUS PNEUMONIAE a´10 |  |  |
| 10. | CLOSTRIDIUM PERFRINGENS ATCC 10543 |  |  |
| 11. | Listeria monocytogenes ATCC 13932 |  |  |
| 12. | **Escherichia coli NCTC 12241 / ATCC® 25922** | Certificirani materijali za mikrobiologiju s **točno poznatim (kvantitativni) brojem** mikroorganizma u disku za rad i s izdanim certifikatom. |  |  |
| 13. | **Pseudomonas aeruginosa NCTC 12903 / ATCC® 27853** |  |  |
| 14. | **Enterococcus faecalis NCTC 12697 / ATCC® 2921** |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Izradio:** | **Potpis:** | **Datum:** |
| Renata Josipović |  | 10.12.2024. |

**Ime i potpis predstavnika ponuditelja:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Napomena : Broj redaka u kojoj s piše tehnička specifikacija je onolik koliko je to potrebno za taj uređaj/opremu.**