**Referenca nabave (naziv natječaja):**

**Naziv ugovora: Naziv tvrtke ponuditelja:**

Stupac 1,2,3 ispunjava ugovaratelj

Stupac 4 - ispunjava ponuditelj

Stupac **5** - za ocjenu, koju ispunjava ugovaratelj Ocjena : **(+)** - **prihvatljivo** (razlog i navesti razliku, ako je ima); **(-)** - **neprihvatljivo** (razlog)

**Stupac 3 -** ispunjen od strane ugovaratelja, definira traženu specifikaciju **(ponuditelj ne smije mijenjati tražene specifikacije)**

**Stupac 4 -** ispunjava ponuditelj; ponuđena oprema mora biti detaljno opisana **NE SMIJE** se samo konstatirati **„da“ ili „ima“.** Omogućuje ponuditelju **unos komentara** vezanih uz ponuđenu opremu**, osobito ako je nešto bolje od traženih specifikacija ili ako neka oprema zahtijeva nešto neuobičajeno za instalaciju, a nije navedeno u specifikaciji** (npr., trofaznu struju, postavljanje na neko mjestouvjetovano visinom i sl.(dodatna konfiguracija))

**Stupac 5** - za ocjenu, koju ispunjava ugovaratelj Ocjena : **(+)** - **prihvatljivo** (razlog i navesti razliku, ako je ima); **(-)** - **neprihvatljivo** (razlog)

Uz tehničke specifikacije potrebno je za navedeno **dostaviti popratnu dokumentaciju,** kojima treba jasno naglasiti**, odnosno označiti ponuđene modele da se jasno zna točna konfiguracije i uključene opcije** odnosno je li postoji nadogradnja tog modela s kojim opcijama.

Ponuda bi trebala biti dovoljno jasna da omogući odboru u postupcima javne nabave **jasnu usporedbu između traženih specifikacija i ponuđenih specifikacija.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1.**  Redni  broj | **2.**  **Naziv robe** | **3.**  **Tehničke specifikacije tražene opreme** | **4.**  **Tehničke specifikacije ponuđene opreme** | **5.**  **Ocjena pregledane specifikacije po parametrima** |
| 1. | **Analiza otpadne vode -screening** | | | |
| 1. |  | Laboratoriji moraju imati ovlaštenje Ministarstva zaštite okoliša i zelene tranzicije (otpadne vode) (priložiti) za parametre iz Priloga I, Tablice 1. Pravilnika o granične vrijednosti emisija otpadnih voda (NN26/20), kako slijedi:  ukupni ugljikovodici; BTEX; benzen; triklorbenzeni; PCB; AOX; lakohlapivi klorirani ugljikovodici; fenoli; detergenti-neionski; detergenti-kationski; organoklorovi pesticidi; triazinski pesticidi i metaboliti; organofosforovi pesticidi; pesticidi fenilure, bromacil, metribuzin; PAH; drugi organski spojevi; anorganski pokazatelji: Al, As, Cu, Ba, B, Zn, Cd, Co, Sn, Cr ukupni, Cr (VI), Mn, Ni, Pb, Se, Ag, V, Fe, Hg, F, SO3, S, SO4, CN ukupni, CN slobodni. |  |  |

**Ime i potpis predstavnika ponuditelja:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Napomena : Broj redaka u kojoj s piše tehnička specifikacija je onolik koliko je to potrebno za taj uređaj/opremu.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Izradio:** | **Potpis:** | **Datum:** |
| Renata Josipović |  | 10.12.2024. |