## List1
TEHNIČKE SPECIFIKACIJE
PERILICA LABORATORIJSKOG POSUĐA | DA/NE | NAPOMENA
Namjena: za pranje laboratorijskog posuđa.
Verzija: bez sušenja, sa spremnikom externim za destiliranu vodu za ispiranje
Sa priključkom na vodnu i odvodnu mrežu.
Vanjske dimenzije max.: v- 84 cm ,š- 60 cm, d- 70 cm
Spremnik za destiliranu vodu(pvc) max. v 55cm, š 30cm, d 40 cm
Max.temperature pranja: 95°C
Napon: 230V/50Hz
Display: Prikaz programa, temperature.
Elementi kontrole i sigurnosti za sprečavanje prekoračenja zadanih parametara.
Pripadajuća košara ( spremnika) za lab.posuđe od nehrđajučeg čelika, kao i ladice na točkićima.
Garancija min 12 mjeseci.
Sva pripadajuća dokumentacija koju propisuje Zakon o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenu sukladnosti
-deklaracija o CE sukladnosti
-izlazna tvornička kontrola
-uputa za rad na hrvatskom jeziku
Usluga instalacije i obuke.
Ovlašteni serviser u RH s ovjerenim certifikatom-DOSTAVITI DOKAZ U PONUDI.
Autorizacijsko pismo od proizvođača kojim potvrđuje ovlaštenog prodavača u RH- DOSTAVITI DOKAZ U PONUDI.
Instalaciju mora obaviti kvalificirana osoba ovlaštena od proizvođača-DOSTAVITI DOKAZ U PONUDI.