## List1
TEHNIČKE SPECIFIKACIJE
Tip/naziv proizvoda:
Naziv proizvođača:
Red. br. | Hladnjak s dvoja (puna) vrata | Upisati DA/NE | NAPOMENA
1. | Profesionalni laboratorijski hladnjak volumena min. 1350 l
2. | Raspon temperature od 0°C do 15°C
3. | Cirkulacija zraka s ventilatorom
4. | Sustav za automatsko odmrzavanje hladnjaka
5. | Digitalno namještanje temperature s rezolucijom 0,1°C
6. | Vizualni i zvučni alarmi za previsoku i prenisku temperaturu, otvorena vrata ili nestanak struje
7. | Izvana od plastificiranog čelika s bijelo/sivim antibakterijskim premazom
8. | Iznutra od nehrđajućeg čelika
9. | Otvor na boku za sondu
10. | Min. 6 rešetkastih polica u komori
11. | Dvostruka vanjska vrata sa samozatvaranjem, svaka s bravom i ključem
12. | Svjetlo u komori
13. | Kotači, prednja dva s kočnicom
14. | Električni priključak 220-230V
15. | Vanjske dimenzije: širina min. 1420mm, dubina min 800mm, visina min. 1900 mm
16. | Rok isporuke | Rok isporuke:
17. | Uključena isporuka, nošenje (1.kat), instalacija i obuka korisnika
18. | Uputa za rad na hrvatskom jeziku
19. | Garancija min 12 mjeseci | Jamstvo na uređaj: _________ mjeseci
20. | Autorizacijsko pismo od proizvođača kojim potvrđuje ovlaštenog prodavača u RH- DOSTAVITI DOKAZ U PONUDI.
21. | Ovlašteni serviser u RH s ovjerenim certifikatom-DOSTAVITI DOKAZ U PONUDI.