## I
PREDMET NABAVE: FILTER PAPIR
R. BR. | NAZIV | JED. MJERE | 1 MIKRO | 3 EKO | POTREBNA KOLIČINA | CIJENA PO JEDINICI MJERE | VRIJEDNOST BEZ PDV-a | PROIZVOĐAČ
1. | Ekstrakcijske thimble, celuloza za sokslet cca25 | kom |  | 25 | 25
2. | Filter papir arak naborani | kom | 10 | 20 | 30
3. | Filteri polietersulfon, Xtra PES-45/25 0,45 μm, 25 mm, nesterilni, kvalitete chromafil ili jednakovrijedan | kom |  | 2000 | 2000
4. | Filter namjenjen za vodene otopine dijametra 25 mm, (0,2 µm) napravljen od polipropilena ili PE, kvalitete "chromafil" ili jednakovrijedan | kom |  | 1000 | 1000
5. | Filter za vodene otopine PES dijametra 25 mm, (0,2 µm) kvalitete "chromafil" ili jednakovrijedan | kom |  | 500 | 500
6. | Lens papir za čišćenje objektiva | kom | 500 |  | 500
7. | Membr. filter steril. Ø 47 mm 0,45 µm, pakovani pojedinačno, sterilni, namjenjeni za analizu voda, otpadnih voda i bezalkoholnih pića | kom |  | 6000 | 6000
8. | Membr. filter steril. Ø 47 mm 0,2 µm, pakovani pojedinačno, sterilni, namjenjeni za analizu voda, otpadnih voda i bezalkoholnih pića | kom |  | 200 | 200
9. | Membranski filtri 3 µm za macro pipette controllers | kom |  | 1 | 1
10. | Okrugli filter papir za kvantitativnu analizu,tipa Crna vrpca za brzo filtriranje,sadržaj pepela:0,007%, promjera 90 mm | kom |  | 400 | 400
11. | Okrugli filter papir za kvantitativnu analizu,tipa Crna vrpca za brzo filtriranje,sadržaj pepela:0,007%, promjera 120 mm | kom |  | 100 | 100
12. | pH indikator papiri s pH rasponom od 6,8-8,0 graduacije 0,2/0,3, skala boja kvaliete poput merck-a | kolut | 1 |  | 1
13. | pH indikator papiri s pH rasponom od 5-10 | kom |  | 100 | 100
14. | Stakleni filter papir za analizu vode na suspendiranu tvar ("borosilicate glass microfibers witout binder"), thickness: 330 µm, veličine pora: 1µm, promjer filtra: 55 mm | kom |  | 1500 | 1500
15. | Stakleni filter papir za analizu vode ("borosilicate glass microfibers witout binder"), thickness: 330 µm, veličine pora: 1µm, promjer filtra: 63 mm | kom |  | 500 | 500
16. | Midistart 2000 filter-barijera između vakum pumpe i boce pri filtriranju,pore 0,2µ,dia 62 mm | kom |  | 1 | 1
17. | WATHMAN FILTER br.2 promjera 90 mm a100 | kom |  | 200 | 200
UKUPNO bez PDV-a
PDV
UKUPNO sa PDV-om