**Referenca nabave (naziv natječaja):**

**Naziv ugovora: Naziv tvrtke ponuditelja:**

Stupac 1,2,3 ispunjava ugovaratelj

Stupac 4 - ispunjava ponuditelj

Stupac **5** - za ocjenu, koju ispunjava ugovaratelj Ocjena : **(+)** - **prihvatljivo** (razlog i navesti razliku, ako je ima); **(-)** - **neprihvatljivo** (razlog)

**Stupac 3 -** ispunjen od strane ugovaratelja, definira traženu specifikaciju **(ponuditelj ne smije mijenjati tražene specifikacije)**

**Stupac 4 -** ispunjava ponuditelj; ponuđena oprema mora biti detaljno opisana **NE SMIJE** se samo konstatirati **„da“ ili „ima“.** Omogućuje ponuditelju **unos komentara** vezanih uz ponuđenu opremu**, osobito ako je nešto bolje od traženih specifikacija ili ako neka oprema zahtijeva nešto neuobičajeno za instalaciju, a nije navedeno u specifikaciji** (npr., trofaznu struju, postavljanje na neko mjestouvjetovano visinom i sl.(dodatna konfiguracija))

**Stupac 5** - za ocjenu, koju ispunjava ugovaratelj Ocjena : **(+)** - **prihvatljivo** (razlog i navesti razliku, ako je ima); **(-)** - **neprihvatljivo** (razlog)

Uz tehničke specifikacije potrebno je za navedeno **dostaviti popratnu dokumentaciju,** kojima treba jasno naglasiti**, odnosno označiti ponuđene modele da se jasno zna točna konfiguracije i uključene opcije** odnosno je li postoji nadogradnja tog modela s kojim opcijama.

Ponuda bi trebala biti dovoljno jasna da omogući odboru u postupcima javne nabave **jasnu usporedbu između traženih specifikacija i ponuđenih specifikacija.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  **1.**Redni  broj | **2.****Naziv robe** | **3.****Tehničke specifikacije tražene opreme** | **4.****Tehničke specifikacije ponuđene opreme** | **5.****Ocjena pregledane specifikacije po parametrima** |
| **1.** | **Contact slide** |
| **1.** | **Contact slide** | Dva testa na jednom slajdu: Svaka strana slajda presvučena je s različitim agarom. Agar: posebno formuliran za određivanje ukupnog broja bakterija i enterobakterija. Lako se koristi i transportira iz laboratorija za kontrolu površina. Pakiran po deset komada u kutiji. Jednostavan za korištenje zahvaljujući poklopcu na navoj na koji je pričvršćena pločica (slajd) presvučena podlogama. Obavezno u ponudi napisati način postupanja, odnosno vrijeme potrebno za inkubaciju. |  |  |
| **2.** | **Sistemi za identifikaciju bakterija u hrani** |
| 1. | Latex kit za mikrobiološku identifikaciju Salmonelle | Latex kitovi trebaju biti pakovani u kutije sa svim pripadajućim priborom, materijalom i uputom za uporabu i provedbu testa. Po mogućnosti da kartice budu crne, a aglutinacija bijelo obojena radi lakšeg očitavanja. Obojene agutinacije (npr. plavo-izbjegavati). Uz ponudu priložiti i specifikaciju testa s uputom za izvedbu.  |  |  |
| 2. | Latex kit za mikrobiološku identifikaciju Staphylococcus aureus |  |  |
| 3. | Latex kit za identifikaciju legionelle |  |  |
| 4. | Latex kit za mikrobiološku identifikaciju Listeria monocytogenes |  |  |

**Ime i potpis predstavnika ponuditelja:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Napomena : Broj redaka u kojoj s piše tehnička specifikacija je onolik koliko je to potrebno za taj uređaj/opremu/uslugu/materijal.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Izradio:** | **Potpis:** | **Datum:** |
| Renata Josipović |  | 14.04.2025. |