Referenca nabave (naziv natječaja):

Naziv ugovora:										Naziv tvrtke ponuditelja:

Stupac 1,2,3 ispunjava ugovaratelj

Stupac 4 - ispunjava ponuditelj

Stupac 5 - za ocjenu, koju ispunjava ugovaratelj Ocjena : (+) - prihvatljivo (razlog i navesti razliku, ako je ima); (-) - neprihvatljivo (razlog)

Stupac 3 - ispunjen od strane ugovaratelja, definira traženu specifikaciju (ponuditelj ne smije mijenjati tražene specifikacije)

Stupac 4 - ispunjava ponuditelj; ponuđena oprema mora biti detaljno opisana NE SMIJE se samo konstatirati „da“ ili „ima“. Omogućuje ponuditelju unos komentara vezanih uz ponuđenu opremu, osobito ako je nešto bolje od traženih specifikacija ili ako neka oprema zahtijeva nešto neuobičajeno za instalaciju, a nije navedeno u specifikaciji (npr., trofaznu struju, postavljanje na neko mjesto uvjetovano visinom  i sl.(dodatna konfiguracija))

Stupac 5 - za ocjenu, koju ispunjava ugovaratelj Ocjena : (+) - prihvatljivo (razlog i navesti razliku, ako je ima); (-) - neprihvatljivo (razlog)

Uz tehničke specifikacije potrebno je za navedeno dostaviti popratnu dokumentaciju, kojima treba jasno naglasiti, odnosno  označiti ponuđene modele da se jasno zna točna konfiguracije i uključene opcije odnosno je li postoji nadogradnja tog modela s kojim opcijama.

Ponuda bi trebala biti dovoljno jasna da omogući odboru u postupcima javne nabave  jasnu usporedbu između traženih specifikacija i ponuđenih specifikacija.

| 1. Redni broj | 2. Naziv robe | 3. Tehničke specifikacije tražene opreme | 4. Tehničke specifikacije ponuđene opreme | 5. Ocjena pregledane specifikacije po parametrima |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Digestijska otopina za COD (0-1000 ppm) "HACH" | Svi navedeni reagensi i kivetni testovi trebaju biti pogodni za ispravno mjerenje na spektrofotometru DR 6000 sa RFID tehnologijom prema navodima proizvođača |  |  |
|  | DPD slobodni klor |  |  |  |
|  | DPD totalni klor |  |  |  |
|  | COD standard od 300 mg/L |  |  |  |
|  | Standard za mutnoću Stabcal Solution <0,1 NTU |  |  |  |
|  | Standard za mutnoću Stabcal Solution 10 NTU |  |  |  |
|  | Standard za mutnoću Stabcal Solution 100 NTU |  |  |  |
|  | Standard za mutnoću Stabcal Solution 800 NTU |  |  |  |
|  | Standardi za mutnoću - set ( stabcal, formazin solution: <0.1 NTU; 20 NTU; 100 NTU; 800 NTU ) sa certifikatima, za HACH uređaj |  |  |  |
|  | Standard za mjerenje boje, (500 Pt-Co jedinica) |  |  |  |
|  | Standardna otopina klora (2 ml-ampule) 20-30 mg/l pak=20 ampula |  |  |  |
|  | Standard za salinitet, 35‰, 500 mL |  |  |  |
|  | Ukupni dušik 1-16 mg/l TN LCK 138 |  |  |  |
|  | Ukupni dušik 5-40 mg/I TN LCK 238 |  |  |  |
|  | Fosfor LCK 349 (0,05-1,5 mg/l) P |  |  |  |
|  | Fosfor LCK 348 (0,5-5 mg/l)P |  |  |  |
|  | Bakar LCK329 (0,1-8 mg/l) Cu |  |  |  |
|  | Krom LCK 313 (0,03-1 mg/l) Cr |  |  |  |
|  | Neionski tenzidi LCK 333 (0,2-6 mg/l) |  |  |  |
|  | Cink Zincon method 0,02-3mg/l (2429300) |  |  |  |
|  | Nikal PAN (0,006-2 mg) |  |  |  |
|  | Stalak za 16 okruglih ili pravokutnih kiveta od 10 mm |  |  |  |
|  | BPK 5 (LZQ087) nitrifikacijski inhibitor, 50 ml | Svi reagensi i navedena oprema mora biti prema navodima proizvođača za ispravno mjerenje na uređaju BPK5 Direct plus za određivanje BPK5 |  |  |
|  | BPK5 (23032), KOH, otopina,100 ml |  |  |  |
|  | BOD MJERNA BOCA 428 ML |  |  |  |
|  | BOD MJERNA BOCA 157 ML |  |  |  |
|  | BOD BOCA 500 ML, SMEĐA |  |  |  |

Ime i potpis  predstavnika ponuditelja:_________________________________

Napomena : Broj redaka u kojoj s piše tehnička specifikacija je onolik koliko je to potrebno za taj uređaj/opremu/uslugu/materijal.

| Izradio: | Potpis: | Datum: |
| --- | --- | --- |
| Renata Josipović |  | 03.12.2025. |