Referenca nabave (naziv natječaja):

Naziv ugovora:										Naziv tvrtke ponuditelja:

Stupac 1,2,3 ispunjava ugovaratelj

Stupac 4 - ispunjava ponuditelj

Stupac 5 - za ocjenu, koju ispunjava ugovaratelj Ocjena : (+) - prihvatljivo (razlog i navesti razliku, ako je ima); (-) - neprihvatljivo (razlog)

Stupac 3 - ispunjen od strane ugovaratelja, definira traženu specifikaciju (ponuditelj ne smije mijenjati tražene specifikacije)

Stupac 4 - ispunjava ponuditelj; ponuđena oprema mora biti detaljno opisana NE SMIJE se samo konstatirati „da“ ili „ima“. Omogućuje ponuditelju unos komentara vezanih uz ponuđenu opremu, osobito ako je nešto bolje od traženih specifikacija ili ako neka oprema zahtijeva nešto neuobičajeno za instalaciju, a nije navedeno u specifikaciji (npr., trofaznu struju, postavljanje na neko mjesto uvjetovano visinom  i sl.(dodatna konfiguracija))

Stupac 5 - za ocjenu, koju ispunjava ugovaratelj Ocjena : (+) - prihvatljivo (razlog i navesti razliku, ako je ima); (-) - neprihvatljivo (razlog)

Uz tehničke specifikacije potrebno je za navedeno dostaviti popratnu dokumentaciju, kojima treba jasno naglasiti, odnosno  označiti ponuđene modele da se jasno zna točna konfiguracije i uključene opcije odnosno je li postoji nadogradnja tog modela s kojim opcijama.

Ponuda bi trebala biti dovoljno jasna da omogući odboru u postupcima javne nabave  jasnu usporedbu između traženih specifikacija i ponuđenih specifikacija.

| 1. Redni broj | 2. Naziv robe | 3. Tehničke specifikacije tražene opreme | 4. Tehničke specifikacije ponuđene opreme | 5. Ocjena pregledane specifikacije po parametrima |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |
| 1. | E. COLI ATCC 25922 a´25 | Referentni materijali za mikrobiologiju odnosi se na zahtjeve za testiranja kontrole kvalitete (kvalitativno), stoga nije potreban točan broj prisutnih mikroorganizama u disku. Pakiranje u bočici s određenim brojem diskova. Može se cijepiti izravno na čvrste medije ili otopiti u odgovarajućem tekućem mediju. Uz certifikat. |  |  |
| 2. | S. AUREUS ATCC 25923 a´25 |  |  |  |
| 3. | PS. AERUGINOSA ATCC 27853 a´25 |  |  |  |
| 4. | ENT. FAECALIS ATCC 29212 a´25 |  |  |  |
| 5. | HAEMOPH. INFLUENZAE a´10 |  |  |  |
| 6. | UREAPLASMA UREALYTICUM a´10 |  |  |  |
| 7. | MYCOPLASMA HOMINIS a´10 |  |  |  |
| 8. | SALMONELLA TYPHIMURIUM ATCC 14028 |  |  |  |
| 9. | STREPTOCOCCUS PNEUMONIAE a´10 |  |  |  |
| 10. | CLOSTRIDIUM PERFRINGENS ATCC 10543 |  |  |  |
| 11. | Listeria monocytogenes ATCC 13932 |  |  |  |
| 12. | Escherichia coli NCTC 12241 / ATCC® 25922 | Certificirani materijali za mikrobiologiju s točno poznatim (kvantitativni) brojem mikroorganizma u disku za rad i s izdanim certifikatom. |  |  |
| 13. | Pseudomonas aeruginosa NCTC 12903 / ATCC® 27853 |  |  |  |
| 14. | Enterococcus faecalis NCTC 12697 / ATCC® 2921 |  |  |  |

| Izradio: | Potpis: | Datum: |
| --- | --- | --- |
| Renata Josipović |  | 03.12.2025. |

Ime i potpis  predstavnika ponuditelja:___________________________

Napomena : Broj redaka u kojoj s piše tehnička specifikacija je onolik koliko je to potrebno za taj uređaj/opremu.