	[image: image1.emf]N

A

S

T

A

V

N

I

Z

A

V

O

DZAJAVNO

Z

D

R

A

V

S

T

V

O


	Tehnička specifikacija za umjeravanja  i održavanja opreme za 2026. godinu
	OB-TS

	
	Izdanje 2/ 20.01.2022.
	Str. 7/2



Referenca nabave (naziv natječaja):

Naziv ugovora:









Naziv tvrtke ponuditelja:

Stupac 1,2,3 ispunjava ugovaratelj

Stupac 4 - ispunjava ponuditelj

Stupac 5 - za ocjenu, koju ispunjava ugovaratelj Ocjena : (+) - prihvatljivo (razlog i navesti razliku, ako je ima); (-) - neprihvatljivo (razlog)

Stupac 3 - ispunjen od strane ugovaratelja, definira traženu specifikaciju (ponuditelj ne smije mijenjati tražene specifikacije)

Stupac 4 - ispunjava ponuditelj; ponuđena oprema mora biti detaljno opisana NE SMIJE se samo konstatirati „da“ ili „ima“. Omogućuje ponuditelju unos komentara vezanih uz ponuđenu opremu, osobito ako je nešto bolje od traženih specifikacija ili ako neka oprema zahtijeva nešto neuobičajeno za instalaciju, a nije navedeno u specifikaciji (npr., trofaznu struju, postavljanje na neko mjesto uvjetovano visinom  i sl.(dodatna konfiguracija))

Stupac 5 - za ocjenu, koju ispunjava ugovaratelj Ocjena : (+) - prihvatljivo (razlog i navesti razliku, ako je ima); (-) - neprihvatljivo (razlog)

Uz tehničke specifikacije potrebno je za navedeno dostaviti popratnu dokumentaciju, kojima treba jasno naglasiti, odnosno  označiti ponuđene modele da se jasno zna točna konfiguracije i uključene opcije odnosno je li postoji nadogradnja tog modela s kojim opcijama.
Ponuda bi trebala biti dovoljno jasna da omogući odboru u postupcima javne nabave  jasnu usporedbu između traženih specifikacija i ponuđenih specifikacija.

	     1.

Redni     

  broj
	2.

Naziv robe
	3.

Tehničke specifikacije tražene opreme
	4.

Tehničke specifikacije ponuđene opreme
	5.

Ocjena pregledane specifikacije po parametrima 

	Servis se provodi jednom godišnje od strane ovlaštenog servisera radi zamjene potrošnih dijelova na autoklavu, baždarenje manometra i podešavanju sigurnosnog ventila.

	6.
	TOC uređaj Shimadzu (servis i validacija)

	1.
	TOC uređaj Shimadzu
	Servis podrazumijeva pregled uređaja i po potrebi zamjenu dotrajalih dijelova. Na godišnjoj razini je potrebno napraviti i validaciju uređaja. Serviseri moraju biti ovlašteni za rad na tom uređaju. (Prilog potvrda)
	
	

	
	
	
	
	


Ime i potpis  predstavnika ponuditelja:___________________________

	Izradio:
	Potpis:
	Datum:

	Renata Josipović
	
	15.04.2026.


Napomena : Broj redaka u kojoj s piše tehnička specifikacija je onolik koliko je to potrebno za taj uređaj/opremu.
[image: image2.png]




[image: image1.emf][image: image2.png]